消　防　計　画

第１章　総　　　則

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項に基づき、

（以下｢当所｣という。）の防火管理について必要な事項を定めて、火災、

地震、その他の災害の予防と人命の安全、被害の軽減を図ることを目的と

する。

（消防計画の適用範囲）

第２条　この計画は、当所に勤務し又は出入りするすべての者に適用する

ものとする。

（防火管理者の権限と業務）

第３条　防火管理者は、この計画の作成及び実行についてのすべての権限

を持って、次の業務を行う。

（１）消防計画の作成（変更）

（２）消火、通報、避難誘導などの訓練の実施

（３）建物等の自主検査及び消防用設備等の点検の実施とその指導監督

（４）火気の使用、取扱いの指導監督、放火防止対策の推進

（５）収容人員の適正管理

（６）管理権原者に対する提案や報告

（７）地震対策

（８）その他防火管理上必要な業務

（消防機関への報告及び連絡）

第４条　防火管理者は、次の業務について消防機関への報告、届出及び連

絡を行うものとする。

（１）消防計画の提出(改正の都度)

（２）建物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡等法令に基づく諸手続

（３）消防用設備等の点検結果の報告

（４）自衛消防訓練時における事前通報及び指導の要請

（５）その他防火管理について必要な事項

第２章　予防管理対策

（予防管理組織）

第５条　日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者は、

建物、火気使用器具等及び消防用設備等の点検検査を行わなければなら

ない。

（自主点検の業務）

第６条　自主点検は、建物、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設等

について検査を実施し、その結果を防火管理者に報告するものとする。

２　防火・避難施設、消防用施設等の自主チェックについては、次のとお

りとする

（１）種別及び実施時期

日常点検・・・日１回

定期点検・・・月１回及び必要な時

（２）担当者は、点検終了後、防火管理者に点検表を提出すること。

（消防用設備等の法定点検）

第７条　点検資格者等による点検を次のとおり実施しなければならない。

| 消 防 用 設 備 等 | 内 容（点検の期間） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 機器点検（6月） | 総合点検（1年） |
|  | 月、 月 | 月 |
|  | 月、 月 | 月 |
|  | 月、 月 | 月 |
|  | 月、 月 | 月 |
|  | 月、 月 | 月 |

（点検検査結果の記録及び報告）

第８条　防火管理者は、自主点検の結果を記録するとともに、消防用設備等

の点検結果について、　　年に１回、知多市消防長に報告しなければなら

ない。

第３章　火災予防措置

（防火管理者への連絡事項）

第９条　次の事項を行う者は、防火管理者に事前に連絡し、承認を受けなければならない。

（１）指定された場所以外で、臨時的に火気を使用するとき

（２）各種火気使用設備器具を新設又は増設等するとき

（３）危険物等を使用するとき

（４）その他防火管理上必要な事項

２　防火管理者は、前項の申請があった時は、防火管理上支障がない場合に限り承認することができる。

（従業員の遵守事項）

第10条　当所に勤務するすべての者は、日常業務を通じて各種災害を防止するため、次の事項を遵守しなければならない。

（１）避難階段、通路、ロビー等には、避難上支障となる物品を置かないこと

（２）消防用設備等の周辺には、装飾等をせずその機能を阻害しないこと（３）火災を発見した場合には、消防機関（１１９番）に通報するととも

に、防火管理者に連絡し、災害時の活動計画に定める任務分担により適切な行動をとること

（４）喫煙は指定した場所で行うこと

（火気使用時の遵守事項）

第11条　火気等を使用する者は､次の事項を遵守しなければならない。

（１）火気使用設備器具は、使用前、使用後、必ず点検を行い安全の確認をすること

（２）工事を行う者は、火気管理について防火管理者の指示を受けること

（３）終了時には、吸いがら等を指定場所へ集めること

第４章　自衛消防活動対策

（自衛消防の組織と任務分担）

第12条　自衛消防の組織と任務分担は次のとおりとする。

通報連絡班（　　　　　　　）

消火班　　（　　　　　　　）

自衛消防隊長

（　　　　　　　　）　　　　　避難誘導班（　　　　　　　）

救護班　　（　　　　　　　）

| 担当別 | 任 務 内 容 |
| --- | --- |
| 隊長 | 自衛消防隊活動時における各隊員に対する指揮、命令を行うとともに、消防隊への情報提供及び避難者の確認を行う。 避難状況の把握を行う。 |
| 通報連絡担当 | 火災の報知、消防機関（119番）への通報、及び消防隊への情報提供にあたる。 |
| 消火担当 | 消火器具を用い消火作業にあたる。 |
| 避難誘導担当 | 火災の状況を把握し、安全な避難誘導にあたる。 |
| 救護担当 | 負傷者の応急手当等を行う。 |

（避難経路図等）

第13条　自衛消防隊長は、人命安全を確保するため消防設備等の設置位置及び屋外へ通じる避難経路を明示した避難経路図を作成し、周知徹底しなければならない。

第５章　震災対策

（震災予防措置）

第14条　防火管理者は、地震時の災害を予防するため第２章に基づく各施設器具の点検検査にあわせて、次の事項を行うこと。

（１）建物、建物に附属する施設物（看板、窓枠、外壁等及び陳列物件の倒壊、転倒、落下の有無）の検査

（２）火気使用設備器具の転倒、落下防止及び燃料等の有無の検査

（警戒宣言発令時の対応）

第15条　大規模地震対策特別措置法に規定する警戒宣言発令時には、別記１に定める地震防災規程により活動すること。

（地震後の安全措置）

第16条　地震後、建物、火気使用設備等の点検、検査を行い、その安全を確認後、使用を開始すること｡

（震災に備えての準備品）

第17条　震災に備え、次の品目を常に持ち出せるよう準備しておき、持出やすい場所に保管するものとする。

（１）医薬品

（２）携帯ラジオ

（３）その他必要なもの

（地震時の活動）

第18条　地震時の活動は、第４章によるほか、次の措置を行う。

（１）火災が発生した場合は、全力をあげて消火にあたる。

（２）防火管理者は、被害状況を館内放送等により全職員に把握させるとともに必要な事項を指示すること。また、関係防災機関（消防署、市役所）からの情報を積極的に収集すること。

（３）広域避難場所への避難開始は、防災機関の避難命令または、自衛消防隊長の命令により行う。

第６章　防災教育及び訓練

（防災教育の実施時期及びその内容）

第19条　防火管理者は、次により防災教育を行うものとする｡

| 対象者 | 実施時期 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全従業員 | 月 | 消防計画の周知徹底 |
|  |  | 火災予防上の遵守事項 |
|  |  | 職員各自の任務及び責任の周知徹底 |
|  |  | 震災対策に関する基本事項 |
|  |  | 消防設備の使用方法 その他火災予防上必要な事項 |
| 新入職員 | その都度 |  |

（訓練の実施時期及びその内容）

第20条　防火管理者は、次により訓練を実施するものとし、実施時には、事前に消防機関へ届け出るものとする。

| 訓 練 種 別 |  | 実 施 時 期 | 訓 練 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 総合訓練 |  | 月 | 消火、通報、避難誘導の訓練を連携して実施 |
|  |  |  | し必要と認める場合は消防機関への指導を要 |
|  |  |  | 請すること。 |
| 部 分 訓 練 | 消火訓練 | 月 | 消火器具の取扱い要領の習熟を図り、初期消 |
|  |  |  | 火訓練を行う。 |
|  | 通報訓練 | 月 | 消防機関（119番）への通報要領及び火災発 |
|  |  |  | 見時の連絡体制の習熟を図る。 |
|  | 避難訓練 | 月 | 避難誘導要領及び避難器具の設定要領の習熟 |
|  |  |  | を図る。 |

附　　則

この消防計画は、平成　　年　　月　　日から実施する。

- 消防計画（地震防災規程）　作成上の注意

・作成例ですので、用語、隊編成等それぞれの実情に応じて変更してください。

・第1条　防火対象物（施設）の名前を下線部に記入してください。

（別記1に定める地震防災規程にも同じ名称を記入してください。）

・第7条　実際の消防設備に応じて変更してください。

（消防庁告示で機器点検６月、総合点検１年と決められています。

ただし、設備によっては総合点検が必要でないものがあります）

・第8条　飲食店、物品販売業の店舗、旅館、病院、など消防法施行令別表

第1　(1)項から(4)項まで、(5)イ、(6)、(9)イ、(16)イ、(16の2)及び(16の3)項に掲げる防火対象物は、１年に１回。

小学校、図書館、神社など上記以外のものは、３年に１回。

・第13条　別図として避難経路図を消防計画に添付してください。

避難経路を　→で記入してください。

・第19条　全従業員　や新入職員の用語は適宜変更してください。

・第20条　飲食店、物品販売業の店舗、旅館、病院、など消防法施行令別表第1　(1)項から(4)項まで、(5)イ、(6)、(9)イ、(16)イ、又は(16の2)項に掲げる防火対象物は、消火訓練及び避難訓練を年２回以上実施すること。

前記以外の防火対象物は、消火訓練及び避難訓練を年１回以上実施すること。

[別記1に定める地震防災規程]

・共同住宅(5)ロ及び(12)イで収容人員1,000人未満は、作成不要。

・施設の位置図を添付してください。

提出部数

消防計画作成（変更）届出書

消防計画　　　　　　　　　　　　　２部

避難経路図

地震防災規程送付書

地震防災規程　　　　　　　　　　　３部

施設の位置図