第３号様式（第６条関係）

バルク供給設備の技術上の基準

| １．貯槽の設備状況 |  |
| --- | --- |
| ２．貯槽の適合性 |  |
| ３．保安距離 | ①第１種保安距離（法定 ｍ・構造壁等又は埋設設置 ｍ） 実際距離 ｍ 保安物件の名称 ②第２種保安距離（法定 ｍ・構造壁等又は埋設設置 ｍ） 実際距離 ｍ 保安物件の名称 |
| ４．構造壁等 | 壁の構造 材料 寸法（高さ） ｍ （幅） ｍ |
| ５．貯槽の表示 |  |
| ６．腐食防止措置 |  |
| ７．転倒防止等の措置 |  |
| ８．プロテクター内のガス漏れ検知器の設置等 |  |
| ９．火気等との距離 | ①火気等との距離 ｍ ②火気距離が２ｍ以内 防火壁等の設置の有無 |